## ŽABLJAK
		Gradilište	Turjaci
		Objekt	Uređenje bunara "Žabaljak"
		Opis radova :	Građevinsko obrtnički radovi na Uređenju bunara i okololiša

		Predmet :Troskovnik
		Naslov :Gradjevinskih i obrtnickih radova

	Red. br.	Opis stavke	Jedinica mjere	Izvedena količina	Jed. cijena bez PDV-a (Kn)	Ukupna cijena bez PDV-a (Kn)

		Rušenje, čišćenje i demontaža

Rušenje i demontaža	1.	Rezanje stabala, šiblja i sitnog raslinja u okolišu 2 bunara na predjelu "Žabljak"	m2	60,00		0,00	N

Rušenje i demontaža	2.	Otucanje - cišcenje svih zidova nakon / skidanja korova, od rahlih dijelova podbetona / do zdravog kamenog zida ili zahrapljene površine. U cijenu uključeno deponiranje / materijala na trajnu deponiju.	m2	40,00		0,00	N

Rušenje i demontaža	3.	Otucanje trošnih dijelova podne ploče / od rahlih dijelova betona / do zdravog betona ili zahrapljivanje površine prije nanošenja VDP morta. Ukljuceno deponiranje / materijala na terenu uz zgradu.	m2	30,00		0,00	N

Rušenje i demontaža	4.	Skidanje trošnih dijelova stepenica sa odvajanjem kvalitetnog kamena na lokaciji pored bunara za ponovnu upotrebu. Odvoz trošnog materijala na deponij uključen u cijenu stavke.	kom	2,00		0,00	N

Rušenje i demontaža	5.	Pažljivo skidanje postojećeg metalnog poklopca bunara i odvoz na mjesto koje odredi MO Turjaci na udaljenost do 5 km.	kom	2,00		0,00	N

Rušenje i demontaža	6.	Transport i zbrinjavanje otpadnog neopasnog gradevinskog otpada, na deponij gradevinskog / otpada.	m3	10,00		0,00	N

		Rušenje i demontaža :				0,00

		Betonski, armirano betonski i bravarski radovi

Betonski, armirano betonski radovi i bravarski radovi	1.	Spravljanje i betoniranje sloja betona na vijencima obodnih zidova i vijencu bunara, izrada Ab serklaža. Za vijenac bunara predvidjeti do 10 kg armature. Prilikom ugradnje betona potrebno usidriti okvir za poklopac dimenzija kao prethodni (cca 100×100 cm), . Beton C30/37.	m3	5,00		0,00	N

Betonski, armirano betonski radovi i bravarski radovi	2.	Izrada i ugradnja inox poklopca prema izgledu postojećeg poklopca koji je uklonjen sa okvirom koji je potrebno pažljivo ugraditi prilikom betoniranja	kom	2,00		0,00	N

Tesarski radovi	3.	Nabava, dobava i ugradnja nove vrtne ručne pumpe za vodu od lijevanog željeza Ukupne veličine 65 x 40 x 15 cm, Maks. glava pritiska: 8 m; Priključak: 38 mm (1 1/2 ") priključak sa ženskim navojem (za spajanje na cijev s muškim navojem ili priključak za crijevo na dnu pumpe); Promjer postolja: 16 cm	kom	1,00		0,00	N

Betonski, armirano betonski radovi i bravarski radovi	4.	Izrada i ugradnja inox poklopca poziciji malog betonskog poklopca na površini između vijenca i uljevnog korita dimnezija prema starom betonskom poklopcu. U cijenu su uključeni svi radovi demnotaže i montaže novog poklopca sa svim spojnim materijalom te obrada hiroizolacijskim materijalom nakon završetka svih radova	kom	1,00		0,00	N

Betonski, armirano betonski radovi i bravarski radovi	5.	Nabavka materijala, izrada i ugradnja sidrenih vijaka inox M14 sa maticama i podloškama.					N

Betonski, armirano betonski radovi i bravarski radovi		Sidreni vijci ravni 22cm	kom	16,00		0,00	N

Betonski, armirano betonski radovi i bravarski radovi	6.	Izrada AB ploče okolo vijenca sjevernog bunara debljine do 10 cm. Armirati sa Q-196. Izrada betonom klase C30/37.	m2	32,00		0,00	N

		Betonski, armirano betonski i bravarski radovi :				0,00
		Zidarski i izolaterski radovi

Tesarski radovi	1.	Obrada i ispunjavanje kameno-betonskih i betonskih rubnih šesterokrakih zidova bunara. Prije nanošenja morta, sve površine namociti sredstvom za prianjanje betona. Popunjavanje cementnim mortom uz uporabu finog pijeska u omjeru 1:2, s dodatkom "akrilne disperzije". Popunjavanje mora biti u dubini reške, a lice morta poravnato s "zdravim" betonom. Preporuca se primjena morta od turjačke pržine pažljivo prosijane ili industrijski pripremljenog morta. Stavka obuhvaca spravljanje i transport morta do mjesta ugradnje kao i njegu morta, ako to zahtjevaju vremenske prilike. Na obradenim / površinama ne smiju se javljati pukotine.					N

Tesarski radovi		šesterokraki bočni zidova	m2	40,00		0,00	N

Tesarski radovi		obrada ulijeva vode u korito oba bunara	m2	0,80		0,00	N

Tesarski radovi		obrada korita oba bunara	m2	10,00		0,00	N

Tesarski radovi	2.	Izrada armirano - betonskih stepenica sa obje strane bunara izgleda prema postojećem stanju. U cijenu uključeno do 50 kg armature. Beton klase C30/37.	kom	2,00		0,00	N

Tesarski radovi	3.	Premazivanje jednokomponentnim, elastični, vlaknima ojačan mort, na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima kao Sikalastic®-1K je i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima u više slojeva. Sikalastic®-1K je naročito pogodan za primjenu gleterom, četkom ili valjkom. / Primjena prema uputama proizvođača za zaštitu vanjskih i unutarnjih površina					N

Tesarski radovi		Unutrašnje površine vijenca oba bunara	m2	6,00		0,00	N

Tesarski radovi		vanjsku podnu površinu oba bunara	m2	30,00		0,00	N

Tesarski radovi		obrada korita i uljeva u korito oba bunara	m2	4,00		0,00	N

		Zidarski i izolaterski radovi				0,00

		Stolarski i obrtnički radovi

Tesarski radovi	1.	Nadstrešnice / Izrada odmorišta s krovom. Krov je napravljen u slojevima: greda, kantinela / 3X5 cm te kupa. Troškovnikom je predviđena kupa kanalica i izrada podložne / betonske ploče kao poda i podloge za drvene stupove na koje se naslanja / krovište. Debljina podloge može ići i 12 cm sa armaturom 6cm ali je potrebna 20cm / tampon sa nabijanjem (C25/30 klasifikacija). / Cijenom obuhvatiti sva učvršćenja i spojeve, te sva potrebna / bojanja i zaštita drveta. Obračun po komplet napravljenom i montiranom / odmorištu.	kom	1,00		0,00	N

Tesarski radovi	2.	Klupa sa naslonom / Klupa s naslonom dimenzije cca 220x45x40 cm: drvene daske od četinara I klase, / š = 8 - 10 cm, d = 4 - 5 cm; (2 kom) / Sjedište: dvije drvene daske prirodnog oblika od četinara I klase dimenzije 5x20x220cm s donje strane na krajevima i sredini ojačanje od letve dimenzije 5x10x220cm s donje strane na krajevima i sredini ojačanje od letve dimenzije 5x10x40cm na oslonce Ø120 mm, učvršćene s donje strane vijcima za drvo 6x140 mm. / Boja: daske grubo obrađene i premazane zaštitom za drvo i lakom na bazi vode. / Naslon: Dodan naslon izrađeni od četinara I klase dimenzije / 10x8 cm/2 kom., učvršćene pod kutom od 75o naslon izrađen od dvije drvene daske prirodnog oblika 5x14x220 cm učvršćen vijcima za drvo 6x100 mm. / Bočni oslonci: Oblice dim Ø120 mm, I=50 cm (12 kom). Svaki bočni oslonac sastavljen je od 3 oblice koje se slažu jedna u drugu. Međusobno su povezane vijcima za drvo 6x140mm. Bočni oslonci (lijevi desni međusobno su povezane oblicom Ø 8 cm L=220 cm. Ubetonirati u podložni beton d=40 cm dim 50x50 cm zasut zemljom. U koji se učvršćuju čeličnim sidrenim kukama 12x160mm tip Anfa 2316 (4 komada po klupi) Kuke se s donje strane oblice učvršćuju s vijcima za drvo. Montaža je uključena u cijenu. / Potrebni radovi: / - Iskop zemlje za podložni beton dim cca 50x50x40cm / - Nabijanje zemlje / - Polaganje šljunka d=15 cm, 50x50 / - Nabijanje šljunka / - Betoniranje podložnog betona dim 50x50x40 / - Zatrpavanje zemljom iz iskopa / Učvršćivanje klupa na terenu čeličnim sidrenim kukama 12x160 cm. / Cijenom obuhvatiti sva učvršćenja i spojeve, te sva potrebna / bojanja i zaštita drveta. Obračun po komplet napravljenoj i montiranoj klupi sa naslonom.	kom	2,00		0,00	N

	3.	Stol sa 2 klupe / Stol dim. cca 220x80x75 cm, debljina konzumne ploče 8 cm, izrađena od 4 drvene daske prirodnog oblika od četinara I klase dimenzije cca. 8x20x220 cm. Drvo premazati zaštitom za drvo protiv crvotočine i lakom na bazi vode. / Bočni oslonci („noge“): oblice dim. Ø 140 mm, Svaki bočni oslonac međusobno su učvršćene s donje strane vijcima za drvo 6x140 mm. / Bočni oslonci (lijevi desni međusobno su povezane oblicom Ø 8 L=220 cm), učvršćeni čeličnim sidrenim kukama 12x160 mm kao tip Anfa 2316 i učvršćeni u podložni beton nadstrešnice. / (4 komada po klupi). / Kuke se s donje strane oblice učvršćuju s vijcima za drvo. / Montaža je uključena u cijenu. / Klupe: / Sjedište: drvene oblice od četinara I klase, s donje strane na krajevima, osloncima, cca l=12 cm zaobljeno zarezane zbog veće površine nalijeganja na oslonac odnosno poprečnu oblicu; l = 195 cm, Ø 120 mm (3 kom) / Boja: oblice je predviđeno grubo obraditi i premazati zaštitom za drvo i lakom na bazi vode. / Naslon: nema naslona. / Bočni oslonci: oblice dim. Ø 120 mm, l=45 cm (14 kom). Za bočni oslonac je predviđeno 3 (tri) oblice koje se slažu jedna na drugu; međusobno su povezane vijcima za drvo 6x140 mm. / Bočni oslonci (lijevi i desni) međusobno su povezane oblicom Ø 8 cm, L=220 cm. / Krajevi oblica se polažu i učvršćuju na niži (unutrašnji dio) dio koji je od vanjskog po visini niži za 12 cm čeličnim čavlima za drvo. Sve učvršćeno u podložni beton nadstrešnice. / Cijenom obuhvatiti sva učvršćenja i spojeve, te sva potrebna / bojanja i zaštita drveta. Obračun po komplet napravljenom i montiranom stolu sa dvije klupe bez naslona.	kom	1,00		0,00

		Stolarski i obrtnički radovi				0,00

		REKAPITULACIJA:

		Rušenje, čišćenje i demontaža				0,00
		Betonski, armirano betonski i bravarski radovi				0,00
		Zidarski i izolaterski radovi				0,00
		Stolarski i obrtnički radovi				0,00

		Ukupno :				0,00
		PDV :				0,00
		Sveukupno :				0,00